TP 2 : Estimation de la composition d’un mélange

Il est possible d’acheter en pharmacie une solution alcoolique (mélange eau-éthanol). L’étiquette d’un flacon porte la mention de sa composition. Le pharmacien aimerait s’assurer que cette indication est correcte.

Comment déterminer la composition d’un mélange ?

Document 2 : Représentation de la variation de la masse volumique d’un mélange eau-éthanol en fonction du pourcentage volumique en éthanol

Document 1 : Flacon d’alcool pharmaceutique

Document 3 : Masse volumique ρ

La masse volumique ρ (en g.mL-1) d’une solution est le quotient de la masse m (en g) d’un échantillon de cette solution par le volume V (en mL) de cet échantillon.

Document 5 : Ecart relatif

La qualité d’une mesure peut être évaluée à l’aide de l’écart relatif :

e = valeurmesurée-valeurréférencevaleurréférence

La valeur de l’écart relatif s’exprime en général en pourcentage. Plus l’écart relatif est petit, plus la mesure est de bonne qualité.

Document 4 : Matériel mis à disposition

- 1 balance au 1/100 de g,

- 1 erlenmeyer de 50 mL,

- 1 éprouvette graduée de 50 mL,

- 1 fiole jaugée de 50 mL,

- 1 pipette en plastique,

- 1 pissette d’eau distillée.

- Utiliser la balance pour déterminer la masse de 100 mL d’eau mesurée avec un erlenmeyer, une éprouvette graduée et une fiole jaugée.

- Sachant que la masse volumique de l’eau ρeau = 1,00 g.mL-1, calculer la masse de 100 mL d’eau. Comparer avec les valeurs trouvées précédemment. En déduire, parmi la verrerie proposée, laquelle est la plus précise.

- Proposer un protocole expérimental pour déterminer la masse volumique ρal de la solution alcoolique vendue par le pharmacien.

- En déduire le pourcentage volumique en éthanol (en %) dans cet alcool pharmaceutique.

- Calculer l’écart relatif puis préciser si l’indication portée sur le flacon d’alcool est conforme.

- Calculer le volume d’éthanol nécessaire pour préparer 250 mL d’une solution d’alcool à « 70% en volume ».

- Proposer un protocole pour réaliser un alcool à « 90% en volume ».